**Reinigungs- und Desinfektionsplan**

Das vorliegende Formular ist eine Empfehlung der Österreichischen Ärztekammer und stellt die Mindestanforderung für einen Hygieneplan dar. Da das Formular individuell auf das jeweilige spezifische Leistungsspektrum der Ordination anzupassen ist, erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Was?**  Objekt, das gewartet werden muss | **Wann?**  Zeitpunkt, Rhythmus | **Wie?**  Art der Wartung | **Womit?**  Produkt | **Wer?**  Verantwortliche/r |
| Hände | Bei sichtbarer  Verschmutzung und nach jedem Toilettenbesuch | Händereinigung durch Waschen, abtrocknen mit  Einmalhandtuch | Flüssigseifenspender [*Produktbezeichnung*] |  |
|  | Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material1 oder Körperregionen;  Vor Zubereitung von Arzneimitteln  Nach Toilettenbesuch (nach der Händereinigung durch Waschen) | Hygienische Händedesinfektion | Alkoholisches Händedesinfektionsmittel  aus Spender [*Produktbezeichnung*] |  |
| Medizinische Einmalhandschuhe  (unsteril) | Benutzung bei zu erwartendem Kontakt mit  potenziell infektiösem  Material oder  Körperregionen | Handschuhe nach Abschluss der Tätigkeit  ausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen |  |  |

1 z.B. Blut, Speichel, Serum, Stuhl, Harn, Erbrochenes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berufskleidung | Sofortiger Wechsel der Berufskleidung nach Verschmutzung oder nach  Kontamination mit potenziell infektiösem  Material | Bevorzugt thermisch desinfizierendes Waschverfahren (z.B.  90°C), sonst  chemothermisch desinfizierendes Waschverfahren | Waschmaschine oder durch Reinigungsfirma | [*Angabe des jeweiligen*  *Personals oder Angabe der Reinigungsfirma*] |
| Blutdruckmessgerät | Nach jeder Verwendung | Wischdesinfektion | Alkoholisches Desinfektionsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Medizinisch-technische Geräte, Gerätewagen | Täglich und nach Kontamination | Mechanische Reinigung  Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]  Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Elektrodenschwämme mit Patient/innenkontakt | Nach jeder Behandlung | Bevorzugt thermisch desinfizierendes  Waschverfahren (z.B.  90°C), sonst  chemothermisch desinfizierendes Waschverfahren | Waschmaschine |  |
| Ultraschallköpfe | Nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem.  Herstellerangaben  beachten) | Flächendesinfektions- mittel  [*Produktbezeichnung*] |  |
| Behandlungsliegen, Patient/innen-Sessel | Täglich und nach Kontamination | Mechanische Reinigung  Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]  Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*] |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsflächen | Täglich und nach Kontamination | Mechanische Reinigung  Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]  Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Fußböden | Täglich und nach Kontamination | Mechanische Reinigung (auf häufigen  Wasserwechsel achten)  Ggf. Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]  Reinigungssystem [*Produktbezeichnung*]  Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*]  Wischtücher nur für Bodenbereich verwenden! |  |
| Toiletten, Waschbecken | Täglich und bei starker Verschmutzung (regelmäßige Kontrolle und Dokumentation!) | Mechanische Reinigung | Sanitärreiniger [*Produktbezeichnung*]  Für die Reinigung von Toiletten und  Waschbecken sind jeweils separate Wischtücher zu verwenden. |  |
| Wände, Türen | 1x monatlich und bei Verschmutzung | Mechanische Reinigung | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Schränke, Schubladen, Regale, Heizkörper | 1x monatlich und bei Verschmutzung | Mechanische Reinigung | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Reinigungsutensilien (Wischmopp,  Schwammtücher etc.) | Nach festgelegten Arbeitsabläufen (z.B. nach Reinigung von 30m2 Fußboden) | Waschmaschine | Desinfizierendes Waschverfahren, danach  trockene Aufbewahrung |  |