Überprüfung der Haltbarkeit und Nachbestellung

- Allgemein

- Medikamente, Reagenzien, Medizinprodukte und andere medizinische Produkte müssen regelmäßig auf ihre Haltbarkeit geprüft und entsprechend den Herstellerangaben gelagert werden.

- Alle betroffenen Mitarbeiter/-innen der Praxis sind entsprechend ihrer Tätigkeiten auf die internen Regelungen zu schulen.

- System der Überprüfung der Haltbarkeitsdaten

- Es ist eine verantwortliche Mitarbeiterin / ein verantwortlicher Mitarbeiter zu benennen, welche/-r für die Durchführung der Überprüfung zuständig ist.

- Eine Überprüfung der Haltbarkeitsdaten aller Arzneimittel ist monatlich durchzuführen.

- Die Arzneimittel im Notfallkoffer sollen separat geprüft werden.

- Auch die Medikamente, welche im Medikamentenkühlschrank aufbewahrt werden, sowie alle Arzneimittelmuster sind zu kontrollieren.

- Medikamente und Medizinprodukte, welche die Haltbarkeit überschritten haben, werden ausgetauscht und entsprechend entsorgt.