**Reinigungs- und Desinfektionsplan**

Das vorliegende Formular ist eine Empfehlung der Österreichischen Ärztekammer und stellt die Mindestanforderung für einen Hygieneplan dar. Da das Formular individuell auf das jeweilige spezifische Leistungsspektrum der Ordination anzupassen ist, erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Was?**Objekt, das gewartet werden muss | **Wann?**Zeitpunkt, Rhythmus | **Wie?**Art der Wartung | **Womit?**Produkt | **Wer?**Verantwortliche/r |
| Hände | Bei sichtbarerVerschmutzung und nach jedem Toilettenbesuch | Händereinigung durch Waschen, abtrocknen mitEinmalhandtuch | Flüssigseifenspender [*Produktbezeichnung*] |  |
|  | Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material1 oder Körperregionen;Vor Zubereitung von ArzneimittelnNach Toilettenbesuch (nach der Händereinigung durch Waschen) | Hygienische Händedesinfektion | Alkoholisches Händedesinfektionsmittelaus Spender [*Produktbezeichnung*] |  |
| Medizinische Einmalhandschuhe(unsteril) | Benutzung bei zu erwartendem Kontakt mitpotenziell infektiösemMaterial oderKörperregionen | Handschuhe nach Abschluss der Tätigkeitausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen |  |  |

1 z.B. Blut, Speichel, Serum, Stuhl, Harn, Erbrochenes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berufskleidung | Sofortiger Wechsel der Berufskleidung nach Verschmutzung oder nachKontamination mit potenziell infektiösemMaterial | Bevorzugt thermisch desinfizierendes Waschverfahren (z.B.90°C), sonstchemothermisch desinfizierendes Waschverfahren | Waschmaschine oder durch Reinigungsfirma | [*Angabe des jeweiligen**Personals oder Angabe der Reinigungsfirma*] |
| Blutdruckmessgerät | Nach jeder Verwendung | Wischdesinfektion | Alkoholisches Desinfektionsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Medizinisch-technische Geräte, Gerätewagen | Täglich und nach Kontamination | Mechanische ReinigungWischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Elektrodenschwämme mit Patient/innenkontakt | Nach jeder Behandlung | Bevorzugt thermisch desinfizierendesWaschverfahren (z.B.90°C), sonstchemothermisch desinfizierendes Waschverfahren | Waschmaschine |  |
| Ultraschallköpfe | Nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem.Herstellerangabenbeachten) | Flächendesinfektions- mittel[*Produktbezeichnung*] |  |
| Behandlungsliegen, Patient/innen-Sessel | Täglich und nach Kontamination | Mechanische ReinigungWischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*] |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsflächen | Täglich und nach Kontamination | Mechanische ReinigungWischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Fußböden | Täglich und nach Kontamination | Mechanische Reinigung (auf häufigenWasserwechsel achten)Ggf. Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Reinigungssystem [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions- mittel [*Produktbezeichnung*]Wischtücher nur für Bodenbereich verwenden! |  |
| Toiletten, Waschbecken | Täglich und bei starker Verschmutzung (regelmäßige Kontrolle und Dokumentation!) | Mechanische Reinigung | Sanitärreiniger [*Produktbezeichnung*]Für die Reinigung von Toiletten undWaschbecken sind jeweils separate Wischtücher zu verwenden. |  |
| Wände, Türen | 1x monatlich und bei Verschmutzung | Mechanische Reinigung | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Schränke, Schubladen, Regale, Heizkörper | 1x monatlich und bei Verschmutzung | Mechanische Reinigung | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Reinigungsutensilien (Wischmopp,Schwammtücher etc.) | Nach festgelegten Arbeitsabläufen (z.B. nach Reinigung von 30m2 Fußboden) | Waschmaschine | Desinfizierendes Waschverfahren, danachtrockene Aufbewahrung |  |